## HE Current Sensor
Resistance | Voltage | Current | Reading 1 | Reading 2 | Reading Difference | Column1
1.1 | 25.2 | 22.9091 | 6062 | 6067 | 5 | 0.082413
1 | 24.8 | 24.8 | 6846 | 6999 | 153 | 2.186
1 | 25.1 | 25.1 | 7610 | 7777 | 167 | 2.1474
1.3 | 25.3 | 19.4615 | 6160 | 6305 | 145 | 2.2998
1.1 | 24.8 | 22.5455 | 8584 | 8761 | 177 | 2.0203
0.8 | 24.5 | 30.625 | 10995 | 11197 | 202 | 1.8041
0.8 | 24.3 | 30.375 | 11514 | 11735 | 221 | 1.8833
0.8 | 24.5 | 30.625 | 11397 | 11609 | 212 | 1.8262
1 | 25.1 | 25.1 | 7392 | 7548 | 156 | 2.0668
1 | 25.3 | 25.3 | 6535 | 6696 | 161 | 2.4044
1.1 | 25.4 | 23.0909 | 6039 | 6188 | 149 | 2.4079
|  | 0 | -57 | -22 | 35 | -159.0909
|  | 100 | 26666.6667 | 26666.6667 | 0 | 0
[10 empty] | Curr: | 80 | Curr: | 50
[8 empty] | Equation | Orange | Calculated | Converted | Calculated | Converted
[8 empty] | 363.17 | -898.46 | 28155.14 | 105.5818 | 17260.04 | 64.7251
[8 empty] | 257.28 | 1087.1 | 21669.5 | 81.2606 | 13951.1 | 52.3166
0.6 | 25 | 41.6667 | 8844 | 9005 |  |  | -57 at 0 | 363.88 | -916.73 | 28193.67 | 105.7263 | 17277.27 | 64.7898
0.8 | 25.5 | 31.875 | 6136 | 6276 |  |  | Intercept+0 | 328.52 | 0 | 26281.6 | 98.556 | 16426 | 61.5975
[7 empty] | No 0 | 363.17 | -898.46 | 28155.14 | 105.5818 | 17260.04 | 64.7251
[7 empty] | End pt | 262.64 | 1364.8 | 22376 | 83.91 | 14496.8 | 54.363
[8 empty] | Equation | Blue
[7 empty] | -22 at 0 | 385.19 | -932.7 | 29882.5 | 112.0594 | 18326.8 | 68.7255
[7 empty] | Intercept+0 | 322.22 | 0 | 25777.6 | 96.666 | 16111 | 60.4163
[7 empty] | No 0 | 356.37 | -885.38 | 27624.22 | 103.5908 | 16933.12 | 63.4992
[7 empty] | End pt | 263.67 | 1197.4 | 22291 | 83.5913 | 14380.9 | 53.9284

## Voltage Divider
Multimeter | Expected Divided Voltage | Expected Reading | Sensor Voltage Reading | Actual Divided Voltage | Actual ADC Reading | Full Voltage Difference | Adjusted Voltage | Adjusted Reading | Divided Voltage Difference | ADC Difference | Adjusted Voltage Difference | Adjusted Reading Difference | Constants
57 | 4.75 | 25333.3333 | 56.325 | 4.6937 | 25033.3333 | 0.675 | 4.6941 | 24746.2058 | 0.05625 | 300 | 0.00035108 | -287.1276 | ADS Conversion: | 0.0001875
56.3 | 4.6917 | 25022.2222 | 55.611 | 4.6342 | 24716 | 0.689 | 4.6365 | 24438.7559 | 0.057417 | 306.2222 | 0.0022042 | -277.2441 | R1 | 110
56.3 | 4.6917 | 25022.2222 | 55.6245 | 4.6354 | 24722 | 0.6755 | 4.6365 | 24438.7559 | 0.056292 | 300.2222 | 0.0010792 | -283.2441 | R2 | 10
56.2 | 4.6833 | 24977.7778 | 55.557 | 4.6297 | 24692 | 0.643 | 4.6282 | 24394.8344 | 0.053583 | 285.7778 | -0.001531 | -297.1656 | Ratio | 0.083333
56.2 | 4.6833 | 24977.7778 | 55.5862 | 4.6322 | 24705 | 0.61375 | 4.6282 | 24394.8344 | 0.051146 | 272.7778 | -0.0039685 | -310.1656
55.8 | 4.65 | 24800 | 55.095 | 4.5912 | 24486.6667 | 0.705 | 4.5953 | 24219.1488 | 0.05875 | 313.3333 | 0.0040279 | -267.5179 | Adj R1 | 111429 | R2/(R2+R1)
55.4 | 4.6167 | 24622.2222 | 54.84 | 4.57 | 24373.3333 | 0.56 | 4.5623 | 24043.4631 | 0.046667 | 248.8889 | -0.0076632 | -329.8702 | Adj R2 | 10000
55.3 | 4.6083 | 24577.7778 | 54.6412 | 4.5534 | 24285 | 0.65875 | 4.5541 | 23999.5417 | 0.054896 | 292.7778 | 0.00066407 | -285.4583 | Ratio (Manually) | 0.082353 | 0.082353
55.3 | 4.6083 | 24577.7778 | 54.684 | 4.557 | 24304 | 0.616 | 4.5541 | 23999.5417 | 0.051333 | 273.7778 | -0.0028984 | -304.4583 | Offset | -289
55.3 | 4.6083 | 24577.7778 | 54.7043 | 4.5587 | 24313 | 0.59575 | 4.5541 | 23999.5417 | 0.049646 | 264.7778 | -0.0045859 | -313.4583
54.8 | 4.5667 | 24355.5556 | 54.0652 | 4.5054 | 24029 | 0.73475 | 4.5129 | 23779.9347 | 0.061229 | 326.5556 | 0.0074877 | -249.0653
54.6 | 4.55 | 24266.6667 | 53.9393 | 4.4949 | 23973 | 0.66075 | 4.4965 | 23692.0918 | 0.055063 | 293.6667 | 0.0015172 | -280.9082 | Adj Ave Voltage (Divided) | -1.2416e-05
54.6 | 4.55 | 24266.6667 | 54.0202 | 4.5017 | 24009 | 0.57975 | 4.4965 | 23692.0918 | 0.048313 | 257.6667 | -0.0052328 | -316.9082 | Adj Ave Reading | -289.0662
53.8 | 4.4833 | 23911.1111 | 53.091 | 4.4242 | 23596 | 0.709 | 4.4306 | 23340.7205 | 0.059083 | 315.1111 | 0.0063226 | -255.2795
53.6 | 4.4667 | 23822.2222 | 52.9447 | 4.4121 | 23531 | 0.65525 | 4.4141 | 23252.8777 | 0.054604 | 291.2222 | 0.0020396 | -278.1223
Outlier
58.4 | 4.8667 | 25955.5556 | 57.4672 | 4.7889 | #VALUE! | 0.93275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!