## Sheet1
Voltage | Resistance | Current | Reading 1 | Reading 2 | Adj Reading 1 | Adj Reading 2 | Adj Diff | Offset 1 | Offset2
26.7 | 47 | 0.56809 | 132 | 188 | 152 | 131 | -21 | -20 | 57
26.7 | 41.3 | 0.64649 | 138 | 219 | 158 | 162 | 4
26.7 | 31.3 | 0.85304 | 199 | 270 | 219 | 213 | -6
26.7 | 22.5 | 1.1867 | 291 | 385 | 311 | 328 | 17
26.7 | 18.8 | 1.4202 | 360 | 411 | 380 | 354 | -26
26.6 | 14.7 | 1.8095 | 452 | 516 | 472 | 459 | -13
26.6 | 9.1 | 2.9231 | 733 | 790 | 753 | 733 | -20
26.5 | 4.8 | 5.5208 | 1386 | 1442 | 1406 | 1385 | -21
26.3 | 2.3 | 11.4348 | 2359 | 2431 | 2379 | 2374 | -5
26.3 | 2.3 | 11.4348 | 2326 | 2390 | 2346 | 2333 | -13
26.5 | 7.1 | 3.7324 | 972 | 1024 | 992 | 967 | -25
25.2 | 1.1 | 22.9091 | 6062 | 6067 | 6082 | 6010 | -72
24.8 | 1 | 24.8 | 6846 | 6999 | 6866 | 6942 | 76
25.1 | 1 | 25.1 | 7610 | 7777 | 7630 | 7720 | 90
25.3 | 1.3 | 19.4615 | 6160 | 6305 | 6180 | 6248 | 68
24.8 | 1.1 | 22.5455 | 8584 | 8761 | 8604 | 8704 | 100
24.5 | 0.8 | 30.625 | 10995 | 11197 | 11015 | 11140 | 125
24.3 | 0.8 | 30.375 | 11514 | 11735 | 11534 | 11678 | 144
24.5 | 0.8 | 30.625 | 11397 | 11609 | 11417 | 11552 | 135
25.1 | 1 | 25.1 | 7392 | 7548 | 7412 | 7491 | 79
25.3 | 1 | 25.3 | 6535 | 6696 | 6555 | 6639 | 84
25.4 | 1.1 | 23.0909 | 6039 | 6188 | 6059 | 6131 | 72